事证第12430811MB0Q519286号

事业单位法人年度报告书

（　2024　年度）

单位名称   张家界市武陵源区排水监督管理站

举办单位  张家界市武陵源区城乡建设和交通运输局

法定代表人 李志胜

张家界市武陵源区事业单位登记管理局制

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 |  | 张家界市武陵源区排水监督管理站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 |  | 加强对污水排入城镇、排水管网的管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行。 |  |
|  | 住 所 |  | 武陵源区住房和城乡建设局院内 |  |
|  | 法定代表人 |  | 李志胜 |  |
|  | 开办资金 |  | 181.9万元 |  |
|  | 经费来源 |  | 财政补助 |  |
|  | 举办单位 |  | 区城乡建设和交通运输局 |  |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 及时登记 |  |  |  |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | - 2024年索溪峪污水处理厂共处理水量约625.79万吨，产生污泥968.4吨，进水COD平均值为110.9mg/L，出水COD平均值为3.7mg/L，出水各项数据均能达标；锣鼓塔污水处理厂共处理污水约30.79万吨，产生污泥5吨，进水COD平均值为80.98mg/L，出水COD平均值为7.77mg/L，出水数据均能够达标；中湖污水处理厂处理生活污水达到44.23万吨，进水口年均COD浓度为 37.31 mg/L,出水口年均COD浓度为 6.6 mg/L；天子山污水处理厂处理生活污水8.17万吨，进水口年均COD浓度为65.41mg/L，出水口年均COD浓度为10.6mg/L；协合污水处理站共处理污水3.81万吨，进水COD平均值为31.8mg/L，出水COD平均值为15.8mg/L；犀牛寨污水处理站共处理污水13.5万吨，进水COD平均值为198.5mg/L，出水COD平均值为16.75mg/L；刘家里污水处理站共处理污水9.2万吨，进水COD平均值为209.5mg/L，出水COD平均值为27.75mg/L；双文村污水处理站共处理污水0.76万吨，进水COD平均值为183.25mg/L，出水COD平均值为15.5mg/L，各污水处理厂（站）出水均能达标排放。 - 管网方面，我站成立了36个摸排小组，开展全区110公里的污水管网摸排工作，对影响排水安全的单位下发了60份整改通知书，排除管网堵塞故障63处，核发排水许可证22本， 完成了新建5公里污水管网年度任务和区级河长赋予成员单位的河长制工作。 |  |  |  |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 2022.3.7—2027.3.7 |  |  |  |
| 资产 损益 情况 | 所有者权益合计（净资产合计） |  |  |  |
|  | 年初数（万元） |  |  | 期末数（万元） |
|  | 181.9 |  |  | 181.9 |
| 受奖 惩评 估及 诉讼 投诉 情况 | 无 |  |  |  |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | - 无 |  |  |  |
| 从业人数 | 上年末 | 5 |  |  |
|  | 本年度 | 6 |  |  |
| 网上名称 | 张家界市武陵源区排水监督管理站 .公益 |  |  |  |

填表人：陈媚媚  联系电话：13974401007  填报日期： 2025.1.6